## Respuestas de formulario 1
N° | Pregunta | Respuesta
1 | Entendiendo que la orientación de las estaciones de carga rápida estarán en "Autoservicio con acceso a público", NO en BNUP. Y considerando que el PLIEGO TÉCNICO NORMATIVO : RIC N°15, establece lo siguiente para este caso: --> "13.3.6.2 Si dispone modos de carga 4, deberán incluir al menos un conector de configuración FF o configuración AA." ¿Por qué el concurso obliga a tener configuración FF y AA, excluyendo la configuración BB? y por consiguiente, la oferta de carga rápida FF+BB, pensando en la oferta más probable de Colectivos Eléctricos. (los dos estándares VE mas vendidos en 2022, según cifras ANAC) | De acuerdo al numeral 5.4 de las Bases de Concurso, cada ubicación deberá contar con al menos un conector FF, un conector AA y un conector Tipo 2 sin cable. No se excluyen cargadores con configuración BB (GB/T). Mientras se de cumplimiento a los requerimientos técnicos de las Bases de Concurso.
2 | ¿Está de acuerdo el equipo de "GEF-7" en excluir de este concurso al estándar de carga GB/T (y por consiguiente a los VEs de este estándar)?. Pese a que las recomendaciones de política pública de GEF-7 establecen foco en optimización de recursos del fondo, con foco en eficiencia y efectividad, lo cual no se condice con dejar fuera al estándar de los VEs más económicos. https://www.thegef.org/council-meeting-documents/report-seventh-replenishment-gef-trust-fund | De acuerdo al numeral 5.4 de las Bases de Concurso, cada ubicación deberá contar con al menos un conector FF, un conector AA y un conector Tipo 2 sin cable. No se excluyen cargadores con configuración BB (GB/T). Mientras se de cumplimiento a los requerimientos técnicos de las Bases de Concurso.
3 | ¿Cúal es la razón de la exclusión en el concurso del conector GB/T (BB)?, siendo que es el 2° más vendido durante el presente año en Chile (según ANAC). En cambio, se establece como obligatorio el estándar CHADEMO (AA) del cual sólo queda un modelo en comercialización (Nissan Leaf) y según la marca, no no será ofrecido como Taxi/Colectivo. Ya se ha descontinuado Hyundai Ioniq en Chile que era el ultimo usado en transporte publico menor. | De acuerdo al numeral 5.4 de las Bases de Concurso, cada ubicación deberá contar con al menos un conector FF, un conector AA y un conector Tipo 2 sin cable. No se excluyen cargadores con configuración BB (GB/T). Mientras se de cumplimiento a los requerimientos técnicos de las Bases de Concurso.
4 | Se pretende participar con una nueva razón social proveniente de una escisión donde razón social original posee experiencia en TE6. ¿Es posible utilizar la experiencia de la sociedad original como experiencia válida para esta nueva razón social? | Remitirse al numeral 6.7.c de las Bases de Concurso.
5 | 1. Experiencia previa: Para los TE6 considerados dentro de la macrozona, aplican sólo y exclusivamente los obtenidos en las comunas especificadas? O puede ampliarse a un Rango Urbano? Ej: Para Talca, aplica un TE6 obtenido en las afueras de Talca? | Se reemplaza en el numeral 7.2: Donde dice: "Para contabilizar las experiencias dentro de la Zona Urbana, se considerará todo el territorio de las comunas incluidas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia." Debe decir: "Para contabilizar las experiencias dentro de la Zona Urbana, se considerará todo el territorio de las comunas incluidas en la Tabla 1."
6 | Experiencia contratista: De acuerdo a circular aclaratoria se especifica que la experiencia debe ser; o del Postulante (o 3ero en representación del mismo); o de empresa instaladora comprometida. No puede ser la suma de ambos, sólo 1 de ellos? En qué manera y cuándo se especificará esto en la postulación? | Remitirse al numeral 6.7.c de las Bases de Concurso.
7 | Plazos Postulación: Dados los plazos del Coservador de Bienes Raíces (relativamente largos, variable y fuera del control de los postulantes) para la obtención de los certificados de dominio, será posible aplazar el plazo de postulación? | No. El cronograma del concurso se encuentra definido en el numeral 5.6.
8 | Propiedad a nombre de 3ero: Es posible presentar un contrato […] en reemplazo de la carta de aceptación Si la propiedad es de un tercero, por ejemplo, un leasing, o un usufructo, donde el contrato nos faculta para realizar cualquier tipo de intervención, instalación, construcción, solicitud de factibilidades entre otros, ¿puede ser reemplazado el Anexo S.7, que da dicha facultada? | Remitirse al numeral 6.7.h.c. de las Bases de Concurso.
9 | Propiedad en Arriendo: Es posible presentar un contrato […] en reemplazo de la carta de aceptación Si la propiedad es de un tercero, por ejemplo, un leasing, o un usufructo, donde el contrato nos faculta para realizar cualquier tipo de intervención, instalación, construcción, solicitud de factibilidades entre otros, ¿puede ser reemplazado el Anexo S.7, que da dicha facultada? | Remitirse al numeral 6.7.h.c. de las Bases de Concurso.
10 | Detalle de memoria para corroborar los aumentos respectivos de potencia. Favor aclarar que exista algún formato de presentación para memoria en donde se justifique que no se requiera aumento de potencia. O solo será necesario demostrar mediante un estudio demanda de consumo (últimas 6 boletas eléctricas) que existe la potencia suficiente para la instalación del cargador eléctrico | No se considera un formato de presentación específico para la memoria de cálculo. Será suficiente una memoria de cálculo que indique: • Capacidad del empalme actual (en base a boleta de electricidad). • Máxima demanda actual (basada en las boletas de electricidad de los últimos 12 meses, en caso de ser un empalme con una antigüedad menor a 12 meses se deberán incluir todas las boletas disponibles). • Capacidad nueva que se instala en el lugar (correspondiente a todos los puntos de carga DC y/o AC funcionando en simultáneo).
11 | Fotografías del lugar de instalación. ¿Es factible modificar la ubicación de los puntos de carga en un mismo terreno, post adjudicación del concurso? Ya sea por motivos de fuerza mayor, tales como, expropiación, zona afecta a utilidad pública, posición de nuevo empalme, renovaciones de espacio de arriendo, entre otros. | Remitirse al numeral al numeral 5.10.2 de las Bases de Concurso
12 | Estándar de los puntos de carga. Favor declarar el estándar requerido para los puntos, tales como: pavimentación, letreros, imagen, demarcación, topes de estacionamientos, etc. | De acuerdo al numeral 5.4, toda la infraestructura de carga deberá cumplir con toda la normativa nacional vigente aplicable que le permita a los equipos operar con normalidad
13 | Ruta de Accesibilidad. ¿Los puntos de carga, deberán cumplir con ruta de accesibilidad universal? En RIC15 no se detalla. | De acuerdo al numeral 5.4, toda la infraestructura de carga deberá cumplir con toda la normativa nacional vigente aplicable que le permita a los equipos operar con normalidad
14 | Plazo de Implementación. En relación a los aumentos de empalme, nuevos empalmes u otro trámite que no dependa del concursante adjudicado, ¿es factible que exista la opción de aumentar el plazo de implementación de los 270 días con la red 100% operativa, debido a estos factores externos? | Remitirse al numeral 14 de las Bases de Concurso.
15 | Placa en cargador. ¿Solo se solicitará placa haciendo mención al cofinanciamiento, o se deberá considerar branding complementario? | De acuerdo al numeral 5.4, la Agencia podrá solicitar instalar una placa en cada cargador señalando que la infraestructura ha sido cofinanciada por el proyecto +Carga Rápida. Las Bases de Concurso no indican elementos de branding adicionales a los indicados en las mismas Bases.
16 | Equipos Se solicita poder entregar propuesta con más de un modelo por macrozona. Lo anterior, considerando tiempos de despacho y de implementación del plan. | De acuerdo al numeral 5.4, el postulante deberá proponer una única solución por cada ubicación. Sobre posibles modificaciones en una Postulación una vez adjudicada ésta,deberá remitirse numeral al numeral 5.10.2 de las Bases de Concurso.
17 | General. ¿Se podrá ver la opción de hacer una segunda ronda de consultas? Considerando que nuevas preguntas pueden generarse post entrega de las respuestas de la actual. | El concurso no considera más rondas de Preguntas y Respuestas
18 | La empresa instaladora que comprometa su participación en el proyecto tendrá que realizar la totalidad del proyecto junto con el Postulante? Puede otro instalador realiza una fracción de las obras? | La empresa instaladora que comprometa su participación en el proyecto deberá estar a cargo de las obras y de la inscripción de los TE6. De todas maneras, se permitirá que otras empresas contratistas participen en la ejecución del proyecto.
19 | Es estrictamente necesario que dos puntos de carga en una misma ubicación sean capaces de cargar a 50 kW (o más) de manera simultánea? O se puede incorporar algún sistema de gestión de carga para limitar el nivel de carga agregada? | De acuerdo al numeral 4.p de las Bases de Concurso, punto de carga se define como el número de vehículos que se pueden cargar simultaneamente. De acuerdo al numeral 5.4 de las Bases de Concurso, los puntos de carga en corriente continua deberán tener una capacidad de 50 kW o superior. Es decir, cada punto de carga deberá permitir cargar un vehículo a 50 kW de manera simultanea.
20 | Es válido si ya se encuentran realizadas las obras civiles y eléctricas, y solo se rinden los equipos, instalación y puesta en servicio? | No. En el numeral 5.2 de las bases de Concurso, se señala que: “No se podrán financiar gastos incurridos previo a la fecha de inicio del proyecto”. Adicionalmente, en el numeral 5.4 que hace referencia a los requisitos para la infraestructura de carga a instalar, se señala que: “Los puntos de carga postulados no pueden encontrarse en ninguna de estas etapas al momento de la postulación: instalación, pruebas, puesta en marcha u operación. Lo anterior podrá ser verificado por la Agencia antes de la adjudicación o durante el periodo de ejecución del proyecto.”
21 | Las declaraciones juradas, deben ser declaración jurada simple o ante notario? | Deberá considerarse declaración ante notario sólo si así se especifica en las Bases de Concurso. En caso contrario, podrá presentarse una declaración simple.
22 | Es posible contar con un borrador del contrato que suscribirá el Seleccionado previo al envío de las propuestas? | Remitirse al numeral 10.1 de las Bases de Concurso.