# ANEXO 5

PAUTA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME FINAL

PAUTA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME FINAL.

AUDITORIA NIVEL 1

- Contexto de la Auditoría

  - Descripción de la instalación

Breve descripción de la empresa auditada, su actividad principal y principales usos energéticos.

    - Tipo de instalación y ubicación

Ubicación geográfica, características climáticas (si son relevantes), tipo de recinto (industrial, comercial, agrícola, etc.).

    - Actividad principal y procesos asociados

Descripción general de las líneas de proceso, operaciones principales y su relación con el uso de la energía.

    - Equipamiento relevante

Sistemas o equipos críticos desde el punto de vista del consumo (ej.: calderas, motores, compresores, HVAC, iluminación, transporte interno, etc.).

  - Alcance y Objetivos

Qué aspectos cubre la auditoría y cuáles quedan fuera de ella (áreas, energéticos o procesos excluidos, si aplica).

  - Límites físicos y operacionales considerados

- Levantamiento de Información

  - Reuniones de coordinación y recopilación inicial

Fechas, participantes, acuerdos o temas discutidos.

  - Revisión documental

Facturas, fichas técnicas, planos, etc.

  - Levantamiento en terreno

Observaciones, entrevistas, mediciones simples (si existen), recopilación de datos en terreno.

    - Modalidad de levantamiento

Indicar si el levantamiento se realizó de forma presencial o telemática. En caso de levantamiento telemático, adjuntar la solicitud formal emitida por el beneficiario que justifique la modalidad, especificando las razones técnicas o logísticas que impidieron la visita presencial. Incorporar descripción de cómo se abordó la recopilación de información a distancia y su impacto en la calidad del diagnóstico.

    - Justificación de levantamiento telemático (de ser necesario)

- Situación actual

  - Revisión anual del consumo de energía

Por energético (electricidad, GLP, diésel, etc.)

  - Distribución de consumo

Por área o proceso.

  - Balance Energético

  - Indicadores de Desempeño Energético (IDE)

Datos de producción, uso del espacio, etc.

- Análisis de MMEE (Medidas de Mejora en Eficiencia Energética)

  - Identificación de oportunidades de mejora

Descripción de las MMEE detectadas.

  - Evaluación Técnica y Económica

Ahorro estimado (energético y monetario), Inversión estimada (si aplica), retorno simple (payback).

  - Priorización de medidas

Según impacto, facilidad de implementación, costo estimado y plazos de ejecución.

- Resultados y Conclusiones

  - Resultados principales y recomendaciones

  - Plan de Acción propuesto

Medidas priorizadas, posibles necesidades adicionales u obstáculos.

- Anexos

  - Datos Complementarios y Gráficos

  - Fotografías del levantamiento en terreno

  - Planillas de consumo energético

  - Planillas de cálculo y análisis

  - Fuentes y Referencias

PAUTA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME FINAL.

AUDITORIA NIVEL 2

- Contexto de la Auditoría

  - Descripción de la instalación

Breve descripción de la empresa auditada, su actividad principal y principales usos energéticos.

    - Tipo de instalación y ubicación

Ubicación geográfica, características climáticas (si son relevantes), tipo de recinto (industrial, comercial, agrícola, etc.).

    - Actividad principal y procesos asociados

Descripción general de las líneas de proceso, operaciones principales y su relación con el uso de la energía.

    - Equipamiento relevante

Sistemas o equipos críticos desde el punto de vista del consumo (ej.: calderas, motores, compresores, HVAC, iluminación, transporte interno, etc.).

  - Alcance y Objetivos

Qué aspectos cubre la auditoría y cuáles quedan fuera de ella (áreas, energéticos o procesos excluidos, si aplica).

  - Límites físicos y operacionales considerados.

  - Áreas, Equipos y Procesos considerados

Áreas, sistemas, procesos o periodos específicos que fueron incluidos en el levantamiento y análisis.

- Levantamiento de Información

  - Reuniones de coordinación y recopilación inicial

Fechas, participantes, acuerdos o temas discutidos, apoyo recibido de parte del equipo local.

  - Revisión documental

Facturas, fichas técnicas, planos, etc.

  - Levantamiento en terreno

Observaciones, entrevistas, mediciones simples (si existen), recopilación de datos en terreno.

    - Modalidad de levantamiento

Indicar si el levantamiento se realizó de forma presencial o telemática. En caso de levantamiento telemático, adjuntar la solicitud formal emitida por el beneficiario que justifique la modalidad, especificando las razones técnicas o logísticas que impidieron la visita presencial. Incorporar descripción de cómo se abordó la recopilación de información a distancia y su impacto en la calidad del diagnóstico.

    - Justificación de levantamiento telemático (de ser necesario)

- Situación actual

  - Revisión anual del consumo de energía

Por energético (electricidad, GLP, diésel, etc).

  - Caracterización de Equipos y Sistemas

  - Medición de Variables Energéticas

  - Distribución de consumo

Por área o proceso.

  - Balance Energético

  - Indicadores de Desempeño Energético (IDE)

Datos de producción, uso del espacio, etc.

- Análisis de MMEE (Medidas de Mejora en Eficiencia Energética)

  - Identificación de Ineficiencias Operacionales y Técnicas

  - Identificación de oportunidades de mejora

Descripción de las MMEE detectadas.

  - Evaluación Técnica y Económica

Ahorro estimado (energético y monetario), Inversión estimada (si aplica), retorno simple (payback).

  - Priorización de medidas

Según impacto, facilidad de implementación, costo estimado y plazos de ejecución.

- Resultados y Conclusiones

  - Resultados principales y recomendaciones

  - Plan de Acción propuesto

Medidas priorizadas, posibles necesidades adicionales u obstáculos.

- Anexos

  - Datos Complementarios y Gráficos

  - Fotografías del levantamiento en terreno

  - Planillas de consumo energético

  - Planillas de cálculo y análisis

  - Fuentes y Referencias